宜昌市第五人民医院询价采购项目采购公告

宜昌市第五人民医院对云池社区卫生服务中心购置中药饮片煎药机进行询价采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称：

云池社区卫生服务中心购置中药饮片煎药机

二、采购文件获取

投标人在宜昌市第五人民医院官网（www.yc5e.com）院务公开——通知通告栏自行下载采购文件。

三、报价文件资料提交内容：

1、询价邀请函回执；

2、企业营业执照（扫描件并盖章）；

3、企业资质证书（扫描件并盖章）；

4、报价文件。

以上材料密封装订。

- 递交时间与地点：

1、询价文件递交的截止时间为2025年5月19日10：00，逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

2、询价地点：宜昌市第五人民医院招标办（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

五、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市第五人民医院官网（www.yc5e.com）上发布，信息以本网站发布为准。

六、联系方式

采 购 人：宜昌市第五人民医院

地  址：宜昌市猇亭区正大路38号

联 系 人：杨万宏  0717-6515601

宜昌市第五人民医院询价采购文件

一、采购内容

1、项目名称：云池社区卫生服务中心购置中药饮片煎药机

2、项目预算：总金额6000.00元以内，数量1台，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、供应商为境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证（或生产备案凭证——限一类医疗器械）；供应商为代理企业的，必须具有医疗器械经营许可证（三类医疗器械）或经营备案凭证（二类医疗器械）；所投产品纳入医疗器械管理的还需具备医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案信息表）；所投产品不属于医疗器械的，需提供证明材料，并加盖公章。

询价邀请函

各医疗器械公司：

为择优选取优良的医用设备与耗材，现对云池社区卫生服务中心购置中药饮片煎药机进行询价采购，欢迎有资格和能力的医疗器械公司参加报价。

报价形式：提供营业执照及相关有效资质证书，提交相应的报价材料。所有相关证书及报价材料必须加盖公章，提交时装在同一个文件袋内，并密封加盖公章，否则视为无效报价文件。

送交报价资料截至时间：2025年5月19日10：00（北京时间）。

宜昌市第五人民医院

2025年5月12日

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

询价邀请函回执

宜昌市第五人民医院：

我公司于   年  月  日，收到关于空气消毒机的询价邀请函，我公司愿意参加本项目的询价采购。

特此回复！

单位名称（公章）

年  月  日

宜昌市第五人民医院医疗设备询价报价单

| 报价单位 |  |  |  |  |  |  | 报价日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 设备名称 |  | 生产企业 |  |  | 规格型号 | 数量（台） |  | 单价 | 金额 |  |
| 金额合计:(大写) ¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |  |  | 交货期（天） |  |  |  |  |
| 技 术 参 数 要 求 | 1、数字化总线控制，液晶数字化显示 2、煎药包装一体化，特种玻璃缸锅体 3、文火、武火自动转换，可实现先煎后下 4、通过加热盘内外环的不同温度，实现锅内循环煎煮 5、高温时间（沸腾时间）自动显示 6、带有手工挤压杆，挤压药包中的残液 7、液体包装“无液自动停机”防止包装材料的浪费，避免包装机头塑料卷的粘连 8、包装袋自50ml-300ml可任意设置，包装数量设计为0-999袋，计量准确,适用于不同患者不同剂量的需求 9、满足“煎药室规范”要求的剂量400-600ml/付药 10、常温常压煎煮，每锅能煎1个处方，每次能煎1-20付药 11、采用光电行程开关，计量精确 12、包装成品易保存、易携带、服用方便 13、箱体和电控盒等主体部件采用304医用不锈钢，经久耐用，耐腐蚀，不生锈 14、特有的自动检错功能，漏电保护装置 煎药功率; ≥2kw; 重量; ≥60kg. 包装功率; ≥0.86kw; 煎药容积; ≥20000ml. 包装能力; 8-12袋/分; 额定电压; AC220V. |

备注：1、本设备设最高控制总价，最高控制总价为不高于人民币陆仟元，数量1台。高于最高控制总价的报价单无效。2、报价以人民币报价，并精确到小数点后两位。3、总报价涵盖的范围应是本项目范围内的全部内容的价格体现,包括货款、包装费、运杂费、安装测试费、技术培训费、售后服务开支、风险费、税金、利润等各种应有费用。4、报价单位需提供设备生产企业的资质文件、设备的所有的资质文件及技术参数、报价单位的资质文件和法人授权书。5、报价文件请密封并加盖公章。6、递交截止时间：2025年05月19日上午10时前；递交地点：宜昌市第五人民医院药械科办公室。逾期送达的恕不接受。

宜昌市第五人民医院设备科

2025年5月12日