宜昌市第五人民医院询价采购项目采购公告

宜昌市第五人民医院对医疗转运车进行询价采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。

一、项目名称：

医疗转运车采购

二、采购文件获取

投标人在宜昌市第五人民医院官网（www.yc5e.com）院务公开——通知通告栏自行下载采购文件。

三、报价文件资料提交内容：

1、询价邀请函回执；

2、企业营业执照（扫描件并盖章）；

3、企业资质证书（扫描件并盖章）；

4、报价文件。

以上材料密封装订。

- 递交时间与地点：

1、询价文件递交的截止时间为2025年5月19日10：00，逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。

2、询价地点：宜昌市第五人民医院招标办（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。

五、发布公告媒介

本次公告仅在宜昌市第五人民医院官网（www.yc5e.com）上发布，信息以本网站发布为准。

六、联系方式

采 购 人：宜昌市第五人民医院

地  址：宜昌市猇亭区正大路38号

联 系 人：杨万宏  0717-6515601

宜昌市第五人民医院询价采购文件

一、采购内容

1、项目名称：医疗转运车采购

2、项目预算：总金额20400.00元以内，数量4辆（2辆常规款、2辆定制款），超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。

二、项目资格要求

1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。

2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。

5、供应商为境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证（或生产备案凭证——限一类医疗器械）；供应商为代理企业的，必须具有医疗器械经营许可证（三类医疗器械）或经营备案凭证（二类医疗器械）；所投产品纳入医疗器械管理的还需具备医疗器械注册证（或第一类医疗器械备案信息表）；所投产品不属于医疗器械的，需提供证明材料，并加盖公章。

询价邀请函

各医疗器械公司：

为择优选取优良的医用设备与耗材，现对云池社区卫生服务中心购置中药饮片煎药机进行询价采购，欢迎有资格和能力的医疗器械公司参加报价。

报价形式：提供营业执照及相关有效资质证书，提交相应的报价材料。所有相关证书及报价材料必须加盖公章，提交时装在同一个文件袋内，并密封加盖公章，否则视为无效报价文件。

送交报价资料截至时间：2025年5月19日10：00（北京时间）。

宜昌市第五人民医院

2025年5月13日

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

询价邀请函回执

宜昌市第五人民医院：

我公司于   年  月  日，收到关于空气消毒机的询价邀请函，我公司愿意参加本项目的询价采购。

特此回复！

单位名称（公章）

年  月  日

宜昌市第五人民医院医疗设备询价报价单

| 报价单位 |  |  |  |  |  |  | 报价日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 设备名称 |  | 生产企业 |  |  | 规格型号 | 数量（台） |  | 单价 | 金额 |  |
| 金额合计:(大写) ¥： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |  |  | 交货期（天） |  |  |  |  |
| 技 术 参 数 要 求 | 转运车技术参数（常规款） 尺寸：≥1900*610*550-875mm 材质:PP护栏、床面，钢制车架，可升降，不锈钢输液架，中控静音脚轮，中间导向轮 - 主要框架采用碳素钢焊接而成，外形美观坚固，框架采用优质≥25*50*1.5mm钢管，车面及护栏采用PP工程塑料吹塑成型，三角弧形支架采用≥2.5mm厚冷轧钢板一次性冲压成型带加强筋。 - 床面，靠背板，护栏，材质均采用全新中国石化聚乙烯料，一次吹塑成型;应强度高、耐腐蚀、易清洗，无卫生死角. - 背部气弹簧快速调节，控制把手为金属骨架，坚固耐用，表面包塑处理，黄色塑料醒目且抓握舒适。 - 整体升降功能，不锈钢摇手柄可折叠，摇手采用铁质镀铬，可折叠，加长18厘米。强度高，灵活方便。 - 螺杆具备双向到位保护功能，螺管壁厚度≥1.2mm。螺管内置精密螺母，静音耐磨:丝杠采用45钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。配有ABS防尘罩。 - 双片中控静音轮，刹车、万向两档操控。中间装有导向轮可直线行驶，脚轮骨架采用航空铝材料一次性压轴而成，稳固可靠:采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，不生锈。床体装备中间导向轮装置，一人可轻松推运。 - 下隐藏式安全护栏，加长腿部护栏，更多安全保护，气弹簧辅助自动下降，操作方便，不占空间，特别利于转移病人护理操作。 - 车架表层静电粉末喷涂，光泽美观，干净卫生耐腐蚀。 - 床面板均匀凹槽设计，防滑，具有加强支撑的作用。四周边沿处人体工程学结构设计，圆角造型，多处具有一体式环绕型把手，方便抓握。 - 床头床尾分别配有输液架插座，床头的可伸缩。不锈钢双段伸缩式四爪点滴架,直径≥19mm不锈钢管,结实耐用。 - 床面配病人捆绑束缚带两个，防止病人躁动不安:捆绑束缚带可拆卸清洗。 - 配有≥2CM厚全海绵床垫，外包高级防水布，面料可水洗，防静电，柔软易清洁。一侧配有子母扣可卡至床面上，背部升起时可防滑。 - 氧气瓶搁架内径16CM，在床板下侧可横向放置最大10L氧气瓶，并有两个旋钮可进行固定.采用一体注塑成型底壳，可额外放置小型氧气瓶。 - 配置清单 序号; 名 称; 规 格; 材 质; 数量; 备注. 1; 车体; /; 碳钢; 1. 2; 面板; /; PP; 1. 3; PP大护栏; /; ABS; 2. 4; 床垫; /; 半棕半棉帆布; 1; ≥2cm. 5; 中控轮; Φ150; ABS+聚脂; 4. 6; 导向轮; Φ100; ABS+聚脂; 1. 7; 输液架; Φ19; 不锈钢; 1. 转运车技术参数（定制款） 尺寸：≥1800*640*550-840mm 材质:PP护栏，碳钢床面，钢制车架，可升降，不锈钢输液架，中控静音脚轮，中间导向轮 - 主要框架采用碳素钢焊接而成，外形美观坚固，框架采用优质≥25*50*1.5mm钢管，车面及护栏采用PP工程塑料吹塑成型，三角弧形支架采用≥2.5mm厚冷轧钢板一次性冲压成型带加强筋。 - 床面，靠背板，护栏，材质均采用全新中国石化聚乙烯料，一次吹塑成型;应强度高、耐腐蚀、易清洗，无卫生死角. - 背部气弹簧快速调节，控制把手为金属骨架，坚固耐用，表面包塑处理，黄色塑料醒目且抓握舒适。 - 整体升降功能，不锈钢摇手柄可折叠，摇手采用铁质镀铬，可折叠，加长18厘米。强度高，灵活方便。 - 螺杆具备双向到位保护功能，螺管壁厚度≥1.2mm。螺管内置精密螺母，静音耐磨:丝杠采用45钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。配有ABS防尘罩。 - 双片中控静音轮，刹车、万向两档操控。中间装有导向轮可直线行驶，脚轮骨架采用航空铝材料一次性压轴而成，稳固可靠:采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，不生锈。床体装备中间导向轮装置，一人可轻松推运。 - 下隐藏式安全护栏，加长腿部护栏，更多安全保护，气弹簧辅助自动下降，操作方便，不占空间，特别利于转移病人护理操作。 - 车架表层静电粉末喷涂，光泽美观，干净卫生耐腐蚀。 - 床面板均匀凹槽设计，防滑，具有加强支撑的作用。四周边沿处人体工程学结构设计，圆角造型，多处具有一体式环绕型把手，方便抓握。 - 床头床尾分别配有输液架插座，床头的可伸缩。不锈钢双段伸缩式四爪点滴架,直径≥19mm不锈钢管,结实耐用。 - 床面配病人捆绑束缚带两个，防止病人躁动不安:捆绑束缚带可拆卸清洗。 - 配有≥2CM厚全海绵床垫，外包高级防水布，面料可水洗，防静电，柔软易清洁。一侧配有子母扣可卡至床面上，背部升起时可防滑。 - 氧气瓶搁架内径16CM，在床板下侧可横向放置最大10L氧气瓶，并有两个旋钮可进行固定.采用一体注塑成型底壳，可额外放置小型氧气瓶，底壳上另有凹陷空间可放置杂物 - 配置清单 序号; 名 称; 规 格; 材 质; 数量; 备注. 1; 车体; /; 碳钢; 1. 2; 面板; /; 碳钢; 1. 3; PP大护栏; /; ABS; 2. 4; 床垫; /; 半棕半棉帆布; 1; ≥2cm. 5; 中控轮; Φ150; ABS+聚脂; 4. 6; 导向轮; Φ100; ABS+聚脂; 1. 7; 输液架; Φ19; 不锈钢; 1. |

备注：1、本设备设最高控制总价，最高控制总价为不高于人民币贰万肆仟元整，数量4辆（2辆常规款、2辆定制款）。高于最高控制总价的报价单无效。2、报价以人民币报价，并精确到小数点后两位。3、总报价涵盖的范围应是本项目范围内的全部内容的价格体现,包括货款、包装费、运杂费、安装测试费、技术培训费、售后服务开支、风险费、税金、利润等各种应有费用。4、报价单位需提供设备生产企业的资质文件、设备的所有的资质文件及技术参数、报价单位的资质文件和法人授权书。5、报价文件请密封并加盖公章。6、递交截止时间：2025年05月19日上午10时前；递交地点：宜昌市第五人民医院药械科办公室。逾期送达的恕不接受。

宜昌市第五人民医院设备科

2025年5月13日